杭州未来科技城医院关节镜手术器械

采购询价公告

一、项目概况：

根据国家有关法律法规规定和医院管理规定，拟对本院关节镜手术器械采购进行院内询价，充分体现“公平竞争、服务高效、择优选择”的原则。

1. 相关资质：供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，同时，合格投标人必须达到以下商务要求：工商营业执照、法人授权，质量认证证书、取得国械备的注册证号，提供最近一期（若有）及上一年度财务报表。

2. 采购要求：详见询价文件。

3. 响应文件提交：截止时间：2022年8月24日16点30分（北京时间）地点：2F行政办公区

4. 谈判时间：2022年8月25日（星期四）上午10:00；谈判地点：4F-408

5. 公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

6. 联系人：姚先生 13819278668

杭州未来科技城医院

2022年8月18日

- 附件：询价文件

| - 设备名称 |  | - 关节镜手术器械 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 数量 |  | - 1套 |  |
| - 最高限价 |  | - 26万元 |  |
| - 一、技术要求 |  |  |  |
|  | - 类别 | - 技术参数 | - 数量 |
| - 1 | - 关节镜刨削动力系统 | - 动力刨削控制主机 ( 直刀转速最高≥5000转/分，磨头最高转速12000转/分，摆动转功能，主机有自动记忆转速和识别刀头功能） | - 1 |
|  |  | - 强力超轻刨削控制手柄（三键手控：可控制正转、反转及往复转三种刨削切割模式，带吸引接口，可高温高压灭菌消毒） | - 2 |
|  |  | - 4.0mm 双面带齿高效刨削刀 |  |
|  |  | - 5.5mm高速球形打磨刀 |  |
| - 2 | - 等离子体手术系统 | - 射频等离子发生控制主机（单、双极多模式输出） | - 1 |
|  |  | - 脚踏控制器（双踏板） | - 1 |
|  |  | - 90°射频消融刀头 | - 1 |
|  |  | - 45°射频消融刀头 | - 1 |
| - 二、商务要求 |  |  |  |
| - 交货时间：合同签订后30天内。 - 交货地点：招标人指定地点。 - 质保期：验收后质保期1年。货物出现设备零部件质量问题时，质保期内中标人提供免费上门更换或维修（免差旅费，免人工费，零件费用按成本计算），质保期后提供不高于正常市场价格的更换或维修。提供终生免费技术咨询和指导。 - 付款方式：验收合格后7个工作日内支付90%，余款质保期满7个工作日内支付。 - 包装：除合同另有规定外，中标人提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内的装箱清单、使用说明书及质量证书等所有资料均应齐全。 |  |  |  |